## Лист1
BOT.ini'
ЭК-1 |  |  | ЭК-3 |  |  | ЭК-4 |  |  | ЭК-5 |  |  | ,'DOTS','
Расход п.пара "А" | т/ч | 1_074 | Расход п.пара "А" | т/ч | k3_01 | Расход п.пара "А" | т/ч | 4_ek_01 | Расход п.пара "А" | т/ч | 5_074 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\
Расход п.пара "Б" | т/ч | 1_075 | Расход п.пара "Б" | т/ч | k3_02 | Расход п.пара "Б" | т/ч | 4_ek_02 | Расход п.пара "Б" | т/ч | 5_075 | ', String(Объект('
Давление п.пара "А" | кгс/см2 | 1_072 | Давление п.пара "А" | кгс/см2 | k3_03 | Давление п.пара "А" | кгс/см2 | 4_ek_03 | Давление п.пара "А" | кгс/см2 | 5_072 | ').Значение));
Давление п.пара "Б" | кгс/см2 | 1_073 | Давление п.пара "Б" | кгс/см2 | k3_04 | Давление п.пара "Б" | кгс/см2 | 4_ek_04 | Давление п.пара "Б" | кгс/см2 | 5_073 | TeleBot
Температура п.пара "А" | °С | 1_066 | Температура п.пара "А" | °С | k3_05 | Температура п.пара "А" | °С | 4_ek_05 | Температура п.пара "А" | °С | 5_066 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_074', String(Объект('1_074').Значение));
Температура п.пара "Б" | °С | 1_067 | Температура п.пара "Б" | °С | k3_06 | Температура п.пара "Б" | °С | 4_ek_06 | Температура п.пара "Б" | °С | 5_067 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_075', String(Объект('1_075').Значение));
Давление пит. воды на котел | кгс/см2 | 1_002 | Давление пит. воды на котел | кгс/см2 | k3_07 | Давление пит. воды на котел | кгс/см2 | 4_ek_07 | Давление пит. воды на котел | кгс/см2 | 5_002 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_072', String(Объект('1_072').Значение));
Температура пит. воды | °С | 1_001 | Температура пит. воды | °С | k3_08 | Температура пит. воды | °С | 4_ek_08 | Температура пит. воды | °С | 5_001 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_073', String(Объект('1_073').Значение));
Расход прир.газ.к котлу | т.нм3/ч | 1_177 | Расход прир.газ.к котлу | т.нм3/ч | k3_11 | Расход прир.газ.к котлу | т.нм3/ч | 4_ek_11 | Расход прир.газ.к котлу | т.нм3/ч | 5_177 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_066', String(Объект('1_066').Значение));
Давление прир.газа до РК | кгс/см2 | 1_170 | Давление прир.газа до РК | кгс/см2 | k3_12 | Давление прир.газа до РК | кгс/см2 | 4_ek_12 | Давление прир.газа до РК | кгс/см2 | 5_170 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_067', String(Объект('1_067').Значение));
Температура прир.газ.к котлу | °С | 1_167 | Температура прир.газ.к котлу | °С | k3_13 | Температура прир.газ.к котлу | °С | 4_ek_13 | Температура прир.газ.к котлу | °С | 5_167 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_002', String(Объект('1_002').Значение));
Содержание О2 "А" | % | 1_055 | Содержание О2 "А" | % | k3_17 | Содержание О2 "А" | % | 4_ek_17 | Содержание О2 "А" | % | 5_055 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_001', String(Объект('1_001').Значение));
Содержание О2 "Б" | % | 1_056 | Содержание О2 "Б" | % | k3_18 | Содержание О2 "Б" | % | 4_ek_18 | Содержание О2 "Б" | % | 5_056 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_177', String(Объект('1_177').Значение));
Содержание СО "А" | ppm | 1_240 | Содержание СО "А" | ppm | k3_19 | Содержание СО "А" | ppm | 4_ek_19 | Содержание СО "А" | ppm | 5_240 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_170', String(Объект('1_170').Значение));
Содержание СО "Б" | ppm | 1_241 | Содержание СО "Б" | ppm | k3_20 | Содержание СО "Б" | ppm | 4_ek_20 | Содержание СО "Б" | ppm | 5_241 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_167', String(Объект('1_167').Значение));
Содержание NO "А" | ppm | 1_1903 | Содержание NO "А" | ppm | k3_21 | Содержание NO "А" | ppm | 4_ek_21 | Содержание NO "А" | ppm | 5_1903 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_055', String(Объект('1_055').Значение));
Содержание NO "Б" | ppm | 1_1904 | Содержание NO "Б" | ppm | k3_22 | Содержание NO "Б" | ppm | 4_ek_22 | Содержание NO "Б" | ppm | 5_1904 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_056', String(Объект('1_056').Значение));
Расход мазута на котел | т/ч | 1_161 | Расход мазута на котел | т/ч | k3_28 | Расход мазута на котел | т/ч | 4_ek_28 | Расход мазута на котел | т/ч | 5_161 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_240', String(Объект('1_240').Значение));
Расход п.пара "А" | т/ч | k3_01 | [6 empty] | Активная мощн. генератора ТГ-5 | МВт/ч | 5_337 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_241', String(Объект('1_241').Значение));
Расход п.пара "Б" | т/ч | k3_02 | [6 empty] | Реактивная мощн. Генератора ТГ-5 | МВАр/ч | b5t31 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_1903', String(Объект('1_1903').Значение));
Давление п.пара "А" | кгс/см2 | k3_03 | [6 empty] | T сетевой воды за ПСГ-1_ | °С | b5t2 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_1904', String(Объект('1_1904').Значение));
Давление п.пара "Б" | кгс/см2 | k3_04 | [6 empty] | T сетевой воды за ПСГ-2 | °С | b5t3 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','1_161', String(Объект('1_161').Значение));
Температура п.пара "А" | °С | k3_05 | [6 empty] | Вакуум А (абс) | кгс/см2 | b5t8 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_01', String(Объект('k3_01').Значение));
Температура п.пара "Б" | °С | k3_06 | [6 empty] | Вакуум Б (абс) | кгс/см2 | b5t7 | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_02', String(Объект('k3_02').Значение));
Давление пит. воды на котел | кгс/см2 | k3_07 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_03', String(Объект('k3_03').Значение));
Температура пит. воды | °С | k3_08 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_04', String(Объект('k3_04').Значение));
Расход прир.газ.к котлу | т.нм3/ч | k3_11 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_05', String(Объект('k3_05').Значение));
Давление прир.газа до РК | кгс/см2 | k3_12 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_06', String(Объект('k3_06').Значение));
Температура прир.газ.к котлу | °С | k3_13 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_07', String(Объект('k3_07').Значение));
Содержание О2 "А" | % | k3_17 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_08', String(Объект('k3_08').Значение));
Содержание О2 "Б" | % | k3_18 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_11', String(Объект('k3_11').Значение));
Содержание СО "А" | ppm | k3_19 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_12', String(Объект('k3_12').Значение));
Содержание СО "Б" | ppm | k3_20 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_13', String(Объект('k3_13').Значение));
Содержание NO "А" | ppm | k3_21 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_17', String(Объект('k3_17').Значение));
Содержание NO "Б" | ppm | k3_22 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_18', String(Объект('k3_18').Значение));
Расход мазута на котел | т/ч | k3_28 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_19', String(Объект('k3_19').Значение));
Расход п.пара "А" | т/ч | 4_ek_01 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_20', String(Объект('k3_20').Значение));
Расход п.пара "Б" | т/ч | 4_ek_02 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_21', String(Объект('k3_21').Значение));
Давление п.пара "А" | кгс/см2 | 4_ek_03 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_22', String(Объект('k3_22').Значение));
Давление п.пара "Б" | кгс/см2 | 4_ek_04 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','k3_28', String(Объект('k3_28').Значение));
Температура п.пара "А" | °С | 4_ek_05 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_01', String(Объект('4_ek_01').Значение));
Температура п.пара "Б" | °С | 4_ek_06 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_02', String(Объект('4_ek_02').Значение));
Давление пит. воды на котел | кгс/см2 | 4_ek_07 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_03', String(Объект('4_ek_03').Значение));
Температура пит. воды | °С | 4_ek_08 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_04', String(Объект('4_ek_04').Значение));
Расход прир.газ.к котлу | т.нм3/ч | 4_ek_11 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_05', String(Объект('4_ek_05').Значение));
Давление прир.газа до РК | кгс/см2 | 4_ek_12 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_06', String(Объект('4_ek_06').Значение));
Температура прир.газ.к котлу | °С | 4_ek_13 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_07', String(Объект('4_ek_07').Значение));
Содержание О2 "А" | % | 4_ek_17 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_08', String(Объект('4_ek_08').Значение));
Содержание О2 "Б" | % | 4_ek_18 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_11', String(Объект('4_ek_11').Значение));
Содержание СО "А" | ppm | 4_ek_19 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_12', String(Объект('4_ek_12').Значение));
Содержание СО "Б" | ppm | 4_ek_20 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_13', String(Объект('4_ek_13').Значение));
Содержание NO "А" | ppm | 4_ek_21 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_17', String(Объект('4_ek_17').Значение));
Содержание NO "Б" | ppm | 4_ek_22 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_18', String(Объект('4_ek_18').Значение));
Расход мазута на котел | т/ч | 4_ek_28 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_19', String(Объект('4_ek_19').Значение));
Расход п.пара "А" | т/ч | 5_074 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_20', String(Объект('4_ek_20').Значение));
Расход п.пара "Б" | т/ч | 5_075 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_21', String(Объект('4_ek_21').Значение));
Давление п.пара "А" | кгс/см2 | 5_072 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_22', String(Объект('4_ek_22').Значение));
Давление п.пара "Б" | кгс/см2 | 5_073 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','4_ek_28', String(Объект('4_ek_28').Значение));
Температура п.пара "А" | °С | 5_066 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_074', String(Объект('5_074').Значение));
Температура п.пара "Б" | °С | 5_067 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_075', String(Объект('5_075').Значение));
Давление пит. воды на котел | кгс/см2 | 5_002 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_072', String(Объект('5_072').Значение));
Температура пит. воды | °С | 5_001 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_073', String(Объект('5_073').Значение));
Расход прир.газ.к котлу | т.нм3/ч | 5_177 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_066', String(Объект('5_066').Значение));
Давление прир.газа до РК | кгс/см2 | 5_170 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_067', String(Объект('5_067').Значение));
Температура прир.газ.к котлу | °С | 5_167 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_002', String(Объект('5_002').Значение));
Содержание О2 "А" | % | 5_055 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_001', String(Объект('5_001').Значение));
Содержание О2 "Б" | % | 5_056 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_177', String(Объект('5_177').Значение));
Содержание СО "А" | ppm | 5_240 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_170', String(Объект('5_170').Значение));
Содержание СО "Б" | ppm | 5_241 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_167', String(Объект('5_167').Значение));
Содержание NO "А" | ppm | 5_1903 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_055', String(Объект('5_055').Значение));
Содержание NO "Б" | ppm | 5_1904 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_056', String(Объект('5_056').Значение));
Расход мазута на котел | т/ч | 5_161 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_240', String(Объект('5_240').Значение));
Активная мощн. генератора ТГ-5 | МВт/ч | 5_337 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_241', String(Объект('5_241').Значение));
Реактивная мощн. Генератора ТГ-5 | МВАр/ч | b5t31 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_1903', String(Объект('5_1903').Значение));
T сетевой воды за ПСГ-1_ | °С | b5t2 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_1904', String(Объект('5_1904').Значение));
T сетевой воды за ПСГ-2 | °С | b5t3 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_161', String(Объект('5_161').Значение));
Вакуум А (абс) | кгс/см2 | b5t8 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','5_337', String(Объект('5_337').Значение));
Вакуум Б (абс) | кгс/см2 | b5t7 | [9 empty] | WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','b5t31', String(Объект('b5t31').Значение));
WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','b5t2', String(Объект('b5t2').Значение));
WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','b5t3', String(Объект('b5t3').Значение));
WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','b5t8', String(Объект('b5t8').Значение));
WriteIniString('C:\Program Files\Kvint6\BOT.ini','DOTS','b5t7', String(Объект('b5t7').Значение));